Стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
	в многоквартирном доме

	г. Владимир, проспект Строителей, д. 2-г

	Общая площадь жилых помещений
	3433,60

	Общая площадь нежилых помещений
	53,80

	Наименование работ и услуг
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

	I.
	СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА
	

	1.
	Содержание конструктивных элементов, внутридомового инженерного оборудования
	4,28

	2.
	Техническое обслуживание лифтов 
	1,10

	3.
	Техническое обслуживание газовой котельной 
	2,65

	4.
	Техническое обслуживание газового оборудования
	0,47

	5.
	Техническое обслуживание слаботочных систем
	1,83

	6.
	Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности ТСЖ (ТСН)
	0,24

	7.
	Проверка внутриквартирных вентиляционных каналов
	0,10

	8.
	Уборка придомовой территории
	4,30

	9.
	Уборка мест общего пользования
	2,58

	10.
	Благоустройство придомовой территории (уход за зелеными насаждениями, покос травы, содержание отдельных видов благоустройства и МАФ и т.д.)
	1,00

	II.
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
	3,64

	III.
	Аварийно-ремонтное обслуживание
	1,95

	IV.
	Управление многоквартирным домом 
(Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля нал качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещений, в г.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; ведение реестра собственников;  подготовка и проведение ежегодных/внеочередных отчетных собраний; содержание и заполнение информационных систем в сети Интернет и др.)
	4,26


	ВСЕГО стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (тариф на техническое обслуживание - в месяц с 1 кв. м.)
	28,90

	*Внутри тарифа сумма экономии  по отдельным видам работ/услуг  по содержанию и текущему ремонту может быть направлена на покрытие перерасхода по другим видам работ/услуг по содержанию и текущему ремонту без решения общего собрания собственников.


	Приложение № 7

                                                                                                            к договору управления № _____ от _______ г.
ФОРМА АКТА

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

                                  "__" _________20__ г.

           Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Владимир ул. __________________ д. _____, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Совета МКД ________________________ с одной стороны, и ООО «Компания «Наш дом-3», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Матросова А.Ю., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

           1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № ___ от __________ 20__ года (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № __, расположенном по адресу: г. Владимир ул. _______________________:
№ п/п

Наименование вида работы (услуги)

Периодичность / количественный показатель выполненной работы (услуги)
Единица измерения работы (услуги)
Стоимость  оказанной услуги
Цена выполненной работы (услуги), в рублях
I.
Содержание общего имущества дома
1.1
Содержание конструктивных элементов, внутридомового инженерного оборудования дома 
1.1.1.

Фундаменты и подвалы
проверка технического состояния видимых частей конструкций и отмостки

1

раз в год
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 

1

раз в год
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

12
раз в год
осмотр помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, 

12
раз в год
принятие мер, обеспечивающих их вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными требованиями
1

раз в год
Закрытие и раскрытие продухов

2

раз в год
проверка технического состояния видимых частей конструкций и отмостки

1

раз в год
1.1.2.
Стены и фасад
Проверка нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, 

1

раз в год
проверка деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях крылец;
1

раз в год
проверка наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами

1

раз в год
Удаление элементов декора, представляющих опасность 
по мере необходимости

Проверка наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры
1

раз в год
Установка и контроль маяков на трещины

по мере необходимости

Проверка разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки

1

раз в год
Зачистка стен от незаконно размещенной рекламы и надписей

по мере необходимости

1.1.3.
Крыши, чердаки и водосточные системы
проверка кровли на отсутствие протечек

2

раз в год
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше
1

раз в год
Проверка нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков

2

раз в год
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке

2

раз в год
восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов, чердаков

по необходимости

1.1.4.
Оконные и дверные заполнения
Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях

12
раз в год
укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях

по необходимости

1.1.5.
Центральное отопление
Консервация и расконсервация систем центрального отопления 

1

раз в год
Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях индивидуальных тепловых пунктов
1

раз в год
Регулировка и набивка сальников

1

раз в год
Уплотнение сгонов

1

раз в год
Очистка от накипи запорной арматуры

1

раз в год
Испытание систем центрального отопления

по мере необходимости

Отключение радиаторов при их течи

по мере необходимости

Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках 

по мере необходимости

Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях 

12

раз в год
Снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии с передачей данных в ресурсоснабжающую организацию.

12
раз в год
Ввод в эксплуатацию (опломбировка) узлов учета тепловой энергии (первичная и после поверки)

1

раз в год
1.1.6.
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Осмотр системы холодного водоснабжения здания
1
раз в год
Осмотр и ревизия оборудования ИТП

12
раз в год
Уплотнение сгонов
1
раз в год
Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения

1

раз в год
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках

по мере необходимости
Консервация и расконсервация  поливочной системы

1

раз в год
Прочистка дренажных систем

2

раз в год
Прочистка канализационных стояков от жировых отложений

по мере необходимости
Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев 

1

раз в год
Прочистка ливневой, дворовой канализационной сети

1

раз в год
Устранение течи санитарно-технических приборов в технических помещениях

по мере необходимости
Утепление трубопроводов в технических подпольях

по мере необходимости
Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях

по мере необходимости
Осмотр и ревизия оборудования повысительных насосных станций

12
раз в год
Своевременная регулировка систем автоматического управления повысительных насосных станций 

по мере необходимости

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования
12
раз в год
Очистка фильтров на вводе в дом и в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП)
4
раз в год
Снятие показаний общедомовых приборов учета холодной воды с передачей данных в ресурсоснабжающую организацию.

12

раз в год
Ввод в эксплуатацию (опломбировка) узлов учета холодной воды - (первичная и после поверки)

по мере необходимости

Плановая ревизия задвижек, вентилей и кранов водоснабжения

1

раз в год
Выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП с оформлением паспорта готовности

1

раз в год
Осмотр системы холодного водоснабжения здания
1
раз в год
Осмотр и ревизия оборудования ИТП

12
раз в год
Уплотнение сгонов
1
раз в год
Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения

1

раз в год
1.1.7.
Электроснабжение
техническое обслуживание и проверка работы силовых и осветительных установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

12
раз в год
Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки 

по мере необходимости

Протяжка электрических контактов в щитах 

1

раз в год
Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов

по мере необходимости

Обеспыливание электрооборудования

2

раз в год
Снятие показаний ОДПУ электроэнергии с передачей данных в ресурсоснабжающую организацию
12

раз в год
Снятие показаний ИПУ электроэнергии и контроль несанкционированных подключений в электрощитах
12

раз в год
1.1.8
Техническое обслуживание лифтов
- организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта
365
раз в год
- обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)
12
раз в год
-  обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)
365
раз в год
- обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов) и страхования, в том числе после замены элементов оборудования.
1 
раз в год
1.1.9

Техническое обслуживание газовой котельной
- обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования в автономной газовой котельной
12 
раз в год
- обеспечение работы аварийной сигнализации и оповещения о сбоях в работе оборудования в автономной газовой котельной
365
раз в год
1.2
Техническое обслуживание газового оборудования
- организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
12
раз в год
- организация проведения работ по устранению  нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции
по мере необходимости
1.3
Техническое обслуживание слаботочных систем*
- обслуживание переговорно-замочного устройства и автоматических запирающих устройств на дверях входных групп МКД
24
раз в год
- обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения территории
24
раз в год
- обслуживание автоматических ворот и шлагбаумов
12
раз в год
1.4
Проверка внутриквартирных вентиляционных каналов
- осмотр, проверка наличия тяги и прочистка внутриквартирных вентиляционных каналов
3
раза в год
- мелкий ремонт конструкций вентиляционных шахт, зонтов над шахтами и дефлекторов
по мере необходимости
1.5
Уборка придомовой территории  
В холодный период:

130
раз в год
Сдвигание свежевыпавшего снега с тротуаров  

Уборка от снега и наледи площадки и ступеней перед входом в подъезд

130
раз в год
Очистка тротуаров от снега и льда

по мере необходимости
Посыпка тротуаров противогололедными материалами

по мере необходимости
В теплый период:

130
раз в год
Подметание тротуаров, площадки и ступеней перед входом в подъезд

Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер

52
раз в год
Полив цветников в засушливый период

72
раз в год
Контроль состояния оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности оборудования детских площадок / спортивных площадок

1
раз в год
Содержание и очистка от загрязнений малых архитектурных форм, скамеек 

2
раз в год
Очистка урн от мусора

130
раз в год
1.6
Уборка  мест общего пользования 
Влажная уборка входных холлов и лестничных площадок первых этажей 

260
раз в год
Очистка текстильных матов/ячеистых покрытий входных холлов в подъезды

260 

раз в год
Подметание  лестничных площадок и маршей выше первого этажа

52
раз в год
Влажное подметание  лестничных площадок и маршей пожарной лестницы

52
раз в год
Влажная уборка пола кабины лифта, протирка стен лифта, зеркал лифта

260
раз в год
Удаление механических загрязнений с поверхностей

по мере необходимости

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

2

раз в год
Мытье окон
2

раз в год
1.7
Благоустройство придомовой территории (уход за зелеными насаждениями, покос травы, сбор и вынос КГМ в МОП, содержание отдельных видов благоустройства и МАФ и т.д.)

Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации

1
раз в год
Очистка от мусора козырьков над подъездами 

2
раз в год
Очистка чердаков/тех.этажей, подвалов от мусора

1
раз в год
Очистка приямков 

1
раз в год
II.

Текущий ремонт общего имущества
По мере необходимости

III.

Аварийно-ремонтное обслуживание 
365
раз в год
IV.

Управление многоквартирным домом

365
раз в год
           2. Всего за период с "__" _________ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму  _____________ рублей (______________ рублей ___ коп.).

           3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

           4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

           Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель -    ___________________ Матросов А.Ю., ген. директор ООО «Компания «Наш дом – 3»

Заказчик -           _________________ _____________, председатель Совета МКД 



	Управляющая компания 

ООО «Компания «Наш дом-3»

Юр. адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская,

д. 1, комната 27

Почт. адрес: 600005 г. Владимир, ул. Горького,

а/я 88
ОГРН 1123328005998

ИНН 3328485601 КПП 332701001,

р/с 40702810841000000948 


Владимирский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК"

БИК 041708772,  к/с 30101810600000000772

Генеральный директор

________________ Матросов А.Ю.
МП

	Собственник

Председатель Совета МКД
действующая от имени собственников на основании решения общего собрания 

Председатель Совета МКД

________________ (__________________)


1

