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Утверждаю: 

Председатель ТСН

«                 » 

_____________(                )

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.094                                       

                                                              Форма № 4

     Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Владимир, ул. Тракторная, д.9-б.
                      (наименование стройки)

                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

                       (локальная ресурсная смета)

       на электромонтажные работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения (замена 

            оборудования силовых стояков и щитов этажных) многоквартирного жилого дома по адресу: 

                          г. Владимир, ул. Тракторная, д.9-б.
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)

     Сметная стоимость    1092.699 тыс.руб.______________________________

     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2020г.   

 ______________________________________________________________________________________________________________________

      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. Замена стояков и щитов этажных 
    1 ТЕРм8-02144-04  Отсоединение от зажимов жил      100 шт.       1.600000     39.48        63    708.13      1133

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 35 мм2

                       Козп = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.560000                        169.31   1110.67

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   22.21

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    60                1055

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    41                 722

 ======================================================================================================================

     2 ТЕРм8-02144-02  Отсоединение от зажимов жил      100 шт.       5.040000     30.02       151    538.69      2715

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 6 мм2

                       Козп = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.720000                        169.31   2661.55

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   53.23

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   143                2529

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    98                1730

 ======================================================================================================================

     3 ТЕРм8-02144-01  Отсоединение от зажимов жил      100 шт.       8.640000     27.71       239    497.22      4296

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 2,5 мм2

                       Козп = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.880000                        169.31   4212.43

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   84.25

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   227                4001

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   155                2738

 ======================================================================================================================

     4 ТЕРр67-04-6     Демонтаж электросчетчиков        100 шт.       1.440000    221.58       319   3886.11      5596

         (=121)

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      37.040000                        150.36   5569.33

                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.100000                        239.50     23.95

              030954   Подъемники грузоподъемностью до  маш.-ч        0.100800                        269.23     27.14

                       500 кг одномачтовые, высота

                       подъема 45 м

                       Накладные расходы - 0.8500       руб.                                   269                4754

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   206                3635

 ======================================================================================================================

     5 ТЕРм8-03599-03  Демонтаж: щитки осветительные,   1 шт.        36.000000     13.48       485    219.47      7901

         (= 85)        устанавливаемые в нише

                       распорными дюбелями, масса

                       щитка до 25 кг

                       Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

                       Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      41.760000                        174.36   7281.27

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.360000                        213.83     76.98

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.324000                        891.25    288.77

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        4.428000                          6.01     26.61

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.216000                        736.12    159.00

                       грузоподъемность до 5 т

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                  145.63

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   396                6990

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   271                4783

 ======================================================================================================================

     6 ТЕРр67-02-3     Демонтаж проводов из труб        100 м         8.000000     32.83       263    574.75      4598

         (=121)        суммарным сечением до 35 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      31.840000                        143.72   4576.04

                 1.1   Средний разряд работы 2.5                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.080000                        237.63     19.01

              030954   Подъемники грузоподъемностью до  маш.-ч        0.080000                        269.23     21.54

                       500 кг одномачтовые, высота

                       подъема 45 м

                       Накладные расходы - 0.8500       руб.                                   223                3906

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   170                2987

 ======================================================================================================================

     7 ТЕРм8-03599-03  Щитки осветительные,             1 шт.        36.000000     81.66      2940    896.00     32256

         (= 85)        устанавливаемые в нише

                       распорными дюбелями, масса

                       щитка до 25 кг

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     138.960000                        174.36  24229.07

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.080000                        237.60    256.61

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.080000                        891.25    962.55

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч       14.760000                          6.01     88.71

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.720000                        736.12    530.01

                       грузоподъемность до 5 т

            101-2499   Лента изоляционная               кг            1.404000                        217.74    305.71

                       прорезиненная односторонняя

                       ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35мм

            507-0701   Трубка полихлорвиниловая         кг            7.056000                         81.12    572.38

            509-0033   Сжимы ответвительные             100 шт.       1.440000                       1056.14   1520.84

            509-0090   Перемычки гибкие, тип ПГС-50     шт.          36.000000                         83.50   3006.00

            101-3914   Дюбели распорные                 100 шт.       1.440000                        148.46    213.78

                       полипропиленовые

            101-2143   Краска                           кг            7.200000                         47.53    342.22

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                  484.58

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                  1323               23262

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   905               15916

 ======================================================================================================================

     8 509-2816        Щитки квартирные                 шт.          36.000000                       4833.34    174000

         (=  0)        учетно-распределительные

 ======================================================================================================================

     9 ТЕРм8-02412-04  Затягивание провода в            100 м         2.000000    133.74       267   1931.50      3863

         (= 85)        проложенные трубы и

                       металлические рукава первого

                       одножильного или многожильного

                       в общей оплетке, суммарное

                       сечение до 35 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.920000                        165.52   2966.12

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.120000                        237.58     28.51

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.120000                        891.25    106.95

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.120000                        736.12     88.33

                       грузоподъемность до 5 т

            101-2499   Лента изоляционная               кг            0.640000                        217.74    139.35

                       прорезиненная односторонняя

                       ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35мм

            509-0779   Втулки В42                       1000 шт.      0.024400                       3501.17     85.43

            509-1656   Гильза кабельная медная ГМ 35    шт.          10.000000                         40.51    405.10

            101-2143   Краска                           кг            0.040000                         47.53      1.90

            101-1764   Тальк молотый, сорт I            т             0.002320                       4765.05     11.05

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   59.32

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   162                2845

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   111                1947

 ======================================================================================================================

    10 ТЕРм8-02412-10  Затягивание провода в            100 м         8.000000     71.99       576    974.50      7796

         (= 85)        проложенные трубы и

                       металлические рукава каждого

                       последующего одножильного или

                       многожильного в общей оплетке,

                       суммарное сечение до 35 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      35.920000                        165.52   5945.48

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.480000                        237.60    114.05

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.480000                        891.25    427.80

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.480000                        736.12    353.34

                       грузоподъемность до 5 т

            101-2499   Лента изоляционная               кг            2.560000                        217.74    557.41

                       прорезиненная односторонняя

                       ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35мм

            509-0779   Втулки В42                       1000 шт.      0.097600                       3501.17    341.71

            101-2143   Краска                           кг            0.160000                         47.53      7.60

            101-1764   Тальк молотый, сорт I            т             0.009280                       4765.05     44.22

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                  118.91

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   327                5756

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   224                3938

 ======================================================================================================================

    11 502-0524        Провода силовые для              1000 м        1.000000                     165833.34    165833

         (=  0)        электрических установок на

                       напряжение до 450 В с медной

                       жилой марки ПУГВ3, сечением 25 мм2

 ======================================================================================================================

    12 ТЕРм8-02144-04  Присоединение к зажимам жил      100 шт.       1.800000    134.23       242   2361.67      4251

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 35 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.620000                        169.31   4168.41

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   83.37

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   225                3960

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   154                2709

 ======================================================================================================================

    13 509-1264        Сжимы ответвительные У-733       шт.         180.000000                         25.42      4576

         (=  0)

 ======================================================================================================================

    14 ТЕРм8-02400-01  Провод по перфорированным        100 м         8.000000     97.45       780   1230.75      9846

         (= 85)        профилям, сечением до 6 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      30.080000                        165.52   4978.84

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       12.400000                        177.45   2200.39

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.080000                        891.25     71.30

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч       12.320000                        282.70   3482.86

                       высотой подъема 10 м

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.080000                        736.12     58.89

                       грузоподъемность до 5 т

            101-2478   Лента К226                       100 м         0.400000                       2142.38    856.95

            101-2499   Лента изоляционная               кг            1.280000                        217.74    278.71

                       прорезиненная односторонняя

                       ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35мм

            101-2143   Краска                           кг            0.400000                         47.53     19.01

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   99.58

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   388                6820

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   265                4666

 ======================================================================================================================

    15 502-0499        Провода силовые для              1000 м        0.800000                      23186.44     18549

         (=  0)        электрических установок на

                       напряжение до 450 В с медной

                       жилой марки ПУВ1, сечением 4 мм2

 ======================================================================================================================

    16 ТЕРм8-03600-01  Счетчики, устанавливаемые на     1 шт.       144.000000      5.33       768     67.36      9700

         (= 85)        готовом основании однофазные

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      40.320000                        174.36   7030.20

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.440000                        237.60    342.14

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.440000                        891.25   1283.40

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        1.440000                        736.12   1060.01

                       грузоподъемность до 5 т

            101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.004320                      43251.46    186.85

                       длиной 50 мм

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                  140.60

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   399                7003

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   273                4792

 ======================================================================================================================

    17 ТЕРм8-03575-01  Прибор или аппарат               1 шт.       148.000000     15.40      2279    270.04     39966

         (= 85)        Козп = 1.3500 Кт1 = 1.3500

                       Кт2 = 1.3500 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     223.480000                        174.36  38965.97

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

            101-1977   Болты с гайками и шайбами        кг            2.960000                         74.61    220.85

                       строительные

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                  779.32

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                  1798               37018

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                  1154               25328

 ======================================================================================================================

    18 509-2261        Выключатели автоматические       шт.           4.000000                       1371.56      5486

         (=  0)        «IЕК» ВА47-100 3Р 100А,

                       характеристика С

 ======================================================================================================================

    19 509-2239        Выключатели автоматические       шт.         144.000000                        245.14     35300

         (=  0)        «IЕК» ВА47-29 2Р 50А,

                       характеристика С

 ======================================================================================================================

    20 509-2229        Выключатели автоматические       шт.         432.000000                         93.14     40236

         (=  0)        «IЕК» ВА47-29 1Р 25А,

                       характеристика С

 ======================================================================================================================

    21 ТЕРм8-02144-04  Присоединение к зажимам жил      100 шт.       2.200000    134.23       295   2362.73      5198

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 35 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      30.100000                        169.31   5096.23

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                  101.92

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   276                4841

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   189                3312

 ======================================================================================================================

    22 ТЕРм8-02144-02  Присоединение к зажимам жил      100 шт.       5.760000    102.05       588   1796.01     10345

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 6 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      59.900000                        169.31  10141.67

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                  202.83

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   547                9635

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   374                6592

 ======================================================================================================================

    23 ТЕРм8-02144-01  Присоединение к зажимам жил      100 шт.       8.640000     94.20       814   1657.87     14324

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 2,5 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      82.940000                        169.31  14042.57

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                  280.85

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   758               13341

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   519                9128

 ======================================================================================================================

    24 ТЕР46-03017-04  Заделка отверстий, гнезд и       1 м3          1.600000   2057.27      3292  19215.00     30744

         (= 79)        борозд в стенах и перегородках

                       железобетонных площадью до 0,2

                       м2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      97.780000                        142.40  13923.87

                 1.1   Средний разряд работы 2.4                                                                      

              030401   Лебедки электрические тяговым    маш.-ч        0.448000                          6.08      2.72

                       усилием до 5,79 кН (0,59 т)

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.688000                        736.12    506.45

                       грузоподъемность до 5 т

            401-0066   Бетон тяжелый, крупность         м3            1.664000                       4686.11   7797.69

                       заполнителя 20 мм, класс В15

                       (М200)

            411-0001   Вода                             м3            0.021920                         12.08      0.26

            102-0025   Бруски обрезные хвойных пород    м3            0.336000                       6031.92   2026.73

                       длиной 4-6,5 м, шириной 75-150

                       мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

            102-0057   Доски обрезные хвойных пород     м3            0.288000                       6038.03   1738.95

                       длиной 4-6,5 м, шириной 75-150

                       мм, толщиной 32-40 мм, III сорта

            204-0100   Горячекатаная арматурная сталь   т             0.096000                      37779.06   3626.79

                       класса А-I, А-II, А-III

            101-1805   Гвозди строительные              т             0.009440                      52225.86    493.01

            405-0253   Известь строительная негашеная   т             0.007840                       3298.68     25.86

                       комовая, сорт I

            101-0797   Проволока горячекатаная в        т             0.015200                      37136.01    564.47

                       мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

            101-0816   Проволока светлая диаметром 1,1  т             0.000800                      46993.90     37.60

                       мм

                       Накладные расходы - 0.9900       руб.                                   783               13785

                       Сметная прибыль   - 0.5950       руб.                                   471                8285

 ======================================================================================================================

    25 ТЕРм8-10010-01  Прокладка труб гофрированных     100 м         1.000000    219.89       220   2746.00      2746

         (= 85)        ПВХ для защиты проводов и

                       кабелей

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.200000                        161.73   2458.30

                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      

              134041   Шуруповерт                       маш.-ч        2.280000                          8.24     18.79

              331454   Перфоратор электрический         маш.-ч        2.160000                         79.16    170.99

                       мощностью 1,5 кВт, энергией

                       удара до 18 Дж

            101-2590   Дюбель с шурупом 6/35 мм         шт.         175.000000                          0.28     49.00

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   49.17

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   133                2335

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    91                1598

 ======================================================================================================================

    26 103-2416        Трубы гибкие гофрированные       10 м         10.000000                        196.55      1966

         (=  0)        легкие из самозатухающего ПВХ

                       (IР55) серии FL, с зондом,

                       диаметром 40 мм

 ======================================================================================================================

    27 ТЕРм8-02158-14  Заделка концевая сухая для       1 шт.         8.000000     15.02       120    209.50      1676

         (= 85)        3-4-жильного кабеля с

                       пластмассовой и резиновой

                       изоляцией напряжением до 1 кВ,

                       сечение одной жилы до 35 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.360000                        169.31   1246.12

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.080000                        237.63     19.01

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.080000                        891.25     71.30

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.080000                        736.12     58.89

                       грузоподъемность до 5 т

            101-2478   Лента К226                       100 м         0.019200                       2142.38     41.13

            509-1206   Парафины нефтяные твердые марки  т             0.000080                      81375.00      6.51

                       Т-1

            101-0069   Бензин авиационный Б-70          т             0.006400                      29952.68    191.70

            101-2278   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            1.200000                         30.04     36.05

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   24.92

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    68                1202

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    47                 822

 ======================================================================================================================

    28 509-1577        Наконечники кабельные медные     шт.          20.000000                         79.78      1596

         (=  0)        ТМ-25

 ======================================================================================================================
                     2. Замена оборудования электрощитовой
    29 ТЕРм8-02144-05  Отсоединение от зажимов жил      100 шт.       0.160000     43.64         7    787.50       126

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 70 мм2

                       Козп = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.730000                        169.31    123.60

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    2.47

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     7                 118

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     5                  81

 ======================================================================================================================

    30 ТЕРм8-02144-04  Отсоединение от зажимов жил      100 шт.       0.160000     39.48         6    712.50       114

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 35 мм2

                       Козп = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.660000                        169.31    111.74

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    2.23

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     6                 106

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     4                  73

 ======================================================================================================================

    31 ТЕРм8-02144-02  Отсоединение от зажимов жил      100 шт.       0.200000     30.02         6    535.00       107

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 6 мм2

                       Козп = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.620000                        169.31    104.97

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    2.10

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     6                 100

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     4                  68

 ======================================================================================================================

    32 ТЕРм8-02144-01  Отсоединение от зажимов жил      100 шт.       0.320000     27.71         9    496.88       159

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 2,5 мм2

                       Козп = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.920000                        169.31    155.77

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    3.12

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     9                 148

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     6                 101

 ======================================================================================================================

    33 ТЕРм8-01006-01  Демонтаж: трансформатор тока     1 компл.      2.000000    133.49       267   1510.50      3021

         (= 85)        Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

                       Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.980000                        169.31   1859.02

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.920000                        235.53    216.69

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.912000                        891.25    812.82

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.432000                         37.46     16.18

                       дуговой (постоянного тока)

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.402000                        736.12    295.92

                       грузоподъемность до 5 т

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   37.18

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   112                1972

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    77                1349

 ======================================================================================================================

    34 ТЕРм8-03600-02  Демонтаж: счетчики,              1 шт.         2.000000      2.74         5     42.00        84

         (= 85)        устанавливаемые на готовом

                       основании трехфазные

                       Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

                       Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.420000                        174.36     73.23

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    1.43

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.006000                        891.25      5.35

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.006000                        736.12      4.42

                       грузоподъемность до 5 т

            101-0115   Винты с полукруглой головкой     т                                           43251.46          

                       длиной 50 мм

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    1.46

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     4                  70

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     3                  48

 ======================================================================================================================

    35 ТЕРм8-03572-07  Демонтаж: блок управления        1 шт.         2.000000     43.68        87    461.00       922

         (= 85)        шкафного исполнения или

                       распределительный пункт (шкаф), 

                       устанавливаемый на полу, высота 

                       и ширина до 1700х1100 мм

                       Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

                       Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.800000                        174.36    488.21

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.240000                        243.54     58.45

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.246000                        891.25    219.25

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.624000                         37.46     23.38

                       дуговой (постоянного тока)

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.246000                        736.12    181.09

                       грузоподъемность до 5 т

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    9.76

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    29                 519

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    20                 355

 ======================================================================================================================

    36 ТЕРм8-03572-03  Блок управления шкафного         1 шт.         1.000000     15.43        15    181.00       181

         (= 85)        исполнения или

                       распределительный пункт (шкаф), 

                       устанавливаемый на стене,

                       высота и ширина до 600х600 мм

                       Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

                       Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

                       Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.700000                        174.36    122.05

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030000                        237.67      7.13

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.030000                        891.25     26.74

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.231000                         37.46      8.65

                       дуговой (постоянного тока)

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.030000                        736.12     22.08

                       грузоподъемность до 5 т

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    2.44

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     7                 123

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     5                  84

 ======================================================================================================================

    37 ТЕРм8-03572-07  Блок управления шкафного         1 шт.         2.000000    493.10       986   3705.00      7410

         (= 85)        исполнения или

                       распределительный пункт (шкаф), 

                       устанавливаемый на полу, высота 

                       и ширина до 1700х1100 мм

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.320000                        174.36   1625.04

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.820000                        237.60    194.83

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.820000                        891.25    730.83

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        2.080000                         37.46     77.92

                       дуговой (постоянного тока)

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.820000                        736.12    603.62

                       грузоподъемность до 5 т

            201-0843   Конструкции стальные             т             0.060000                      71378.59   4282.72

                       индивидуальные решетчатые

                       сварные массой до 0,1 т

            101-1977   Болты с гайками и шайбами        кг            0.120000                         74.61      8.95

                       строительные

            101-2143   Краска                           кг            0.100000                         47.53      4.75

            101-1924   Электроды диаметром 4 мм Э42А    кг            0.600000                         72.68     43.61

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   32.50

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    98                1729

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    67                1183

 ======================================================================================================================

    38 509-1527        Вводно-распределительное         шт.           1.000000                      33898.31     33898

         (=  0)        устройство типа ВРУ 1-11-10

 ======================================================================================================================

    39 509-1569        Вводно-распределительное         шт.           1.000000                      29661.02     29661

         (=  0)        устройство типа ВРУ 1-48-03

 ======================================================================================================================

    40 ТЕРм8-01006-01  Трансформатор тока               1 компл.      2.000000    916.29      1833   6823.50     13647

         (= 85)

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      36.600000                        169.31   6196.75

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.040000                        237.60    722.30

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        3.040000                        891.25   2709.40

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.440000                         37.46     53.94

                       дуговой (постоянного тока)

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        1.340000                        736.12    986.40

                       грузоподъемность до 5 т

            101-1977   Болты с гайками и шайбами        кг           15.940000                         74.61   1189.28

                       строительные

            101-2355   Бумага шлифовальная              кг            8.000000                        169.39   1355.12

            101-2343   Смазка универсальная             т             0.000600                      43903.08     26.34

                       тугоплавкая УТ (консталин

                       жировой)

            101-2143   Краска                           кг            0.600000                         47.53     28.52

            101-1755   Сталь полосовая, марка стали     т             0.020000                      40097.85    801.96

                       Ст3сп шириной 50-200 мм

                       толщиной 4-5 мм

            101-0113   Бязь суровая арт. 6804           10 м2         0.114000                        190.67     21.74

            101-1924   Электроды диаметром 4 мм Э42А    кг            2.100000                         72.68    152.63

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                  123.94

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   373                6573

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   255                4497

 ======================================================================================================================

    41 ТЕРм8-03600-02  Счетчики, устанавливаемые на     1 шт.         2.000000      9.57        19    142.00       284

         (= 85)        готовом основании трехфазные

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.400000                        174.36    244.10

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020000                        237.50      4.75

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.020000                        891.25     17.83

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.020000                        736.12     14.72

                       грузоподъемность до 5 т

            101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.000060                      43251.46      2.60

                       длиной 50 мм

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    4.88

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    13                 237

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     9                 162

 ======================================================================================================================

    42 ТЕРм8-02144-01  Присоединение к зажимам жил      100 шт.       0.300000     94.20        28   1660.00       498

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 2,5 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.880000                        169.31    487.61

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    9.75

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    27                 464

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    18                 317

 ======================================================================================================================

    43 ТЕРм8-02405-03  Провод по установленным          100 м         0.060000    603.95        36   7700.00       462

         (= 85)        стальным конструкциям и

                       панелям, сечение до 70 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.240000                        165.52    370.76

                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030000                        233.00      6.99

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.029400                        891.25     26.20

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.296400                         37.46     11.10

                       дуговой (постоянного тока)

              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.293400                          4.44      1.30

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.029400                        736.12     21.64

                       грузоподъемность до 5 т

            509-0860   Прессшпан листовой, марки А      кг            0.039600                        161.88      6.41

            101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.000084                      43251.46      3.63

                       длиной 50 мм

            101-2143   Краска                           кг            0.006000                         47.53      0.29

            101-1924   Электроды диаметром 4 мм Э42А    кг            0.180000                         72.68     13.08

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    7.42

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    20                 359

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    14                 246

 ======================================================================================================================

    44 501-8353        Кабель силовой с алюминиевыми    1000 м        0.006000                     256171.20      1537

         (=  0)        жилами с поливинилхлоридной

                       изоляцией в поливинилхлоридной

                       оболочке без защитного покрова

                       АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число 

                       жил – 4 и сечением 50 мм2

 ======================================================================================================================

    45 ТЕРм8-02144-05  Присоединение к зажимам жил      100 шт.       0.160000    148.36        24   2612.50       418

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 70 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.420000                        169.31    409.73

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    8.19

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    23                 390

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    16                 267

 ======================================================================================================================

    46 ТЕРм8-02144-04  Присоединение к зажимам жил      100 шт.       0.160000    134.23        21   2362.50       378

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 35 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.190000                        169.31    370.79

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    7.42

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    20                 352

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    14                 241

 ======================================================================================================================

    47 ТЕРм8-02144-02  Присоединение к зажимам жил      100 шт.       0.200000    102.05        20   1795.00       359

         (= 85)        проводов или кабелей сечением

                       до 6 мм2

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.080000                        169.31    352.16

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    7.04

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    19                 334

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    13                 229

 ======================================================================================================================

    48 ТЕРм8-03572-03  Блок управления шкафного         1 шт.         1.000000    226.53       227   1701.00      1701

         (= 85)        исполнения или

                       распределительный пункт (шкаф), 

                       устанавливаемый на стене,

                       высота и ширина до 600х600 мм

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.320000                        174.36    404.52

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.100000                        237.60     23.76

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.100000                        891.25     89.13

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.770000                         37.46     28.84

                       дуговой (постоянного тока)

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.100000                        736.12     73.61

                       грузоподъемность до 5 т

            201-0843   Конструкции стальные             т             0.015000                      71378.59   1070.68

                       индивидуальные решетчатые

                       сварные массой до 0,1 т

            101-1977   Болты с гайками и шайбами        кг            0.170000                         74.61     12.68

                       строительные

            101-2143   Краска                           кг            0.030000                         47.53      1.43

            101-1924   Электроды диаметром 4 мм Э42А    кг            0.150000                         72.68     10.90

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    8.09

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    23                 408

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    16                 279

 ======================================================================================================================

    49 509-5739        Щиты распределительные навесные  шт.           1.000000                       1250.00      1250

         (=  0)        ЩРН-12, размер корпуса

                       220х300х125 мм

 ======================================================================================================================

    50 ТЕРм8-03575-01  Прибор или аппарат               1 шт.        12.000000     11.51       138    200.67      2408

         (= 85)

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.440000                        174.36   2343.40

                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      

            101-1977   Болты с гайками и шайбами        кг            0.240000                         74.61     17.91

                       строительные

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                   46.87

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   126                2226

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    86                1523

 ======================================================================================================================

    51 509-2228        Выключатели автоматические       шт.          12.000000                         93.14      1118

         (=  0)        «IЕК» ВА47-29 1Р 16А,

                       характеристика С

 ======================================================================================================================

    52 ТЕРм8-02146-02  Кабель до 35 кВ с креплением     100 м         0.050000    843.77        42   6400.00       320

         (= 85)        накладными скобами, масса 1 м

                       кабеля до 1 кг

                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.670000                        169.31    113.44

                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      

                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.220000                        236.55     52.04

              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.010000                        891.25      8.91

                       работе на монтаже

                       технологического оборудования 10 т

              030203   Домкраты гидравлические          маш.-ч        0.156500                          8.61      1.35

                       грузоподъемностью 63-100 т

              030402   Лебедки электрические тяговым    маш.-ч        0.156500                         11.68      1.83

                       усилием до 12,26 кН (1,25 т)

              031050   Вышка телескопическая 25 м       маш.-ч        0.209000                        772.58    161.47

              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.010000                        736.12      7.36

                       грузоподъемность до 5 т

            101-2478   Лента К226                       100 м         0.001225                       2142.38      2.62

            113-1786   Лак битумный БТ-123              т             0.000144                      39448.02      5.68

            506-1362   Припои оловянно-свинцовые        кг            0.025000                        609.06     15.23

                       бессурьмянистые марки ПОС30

            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    2.27

                       материалы

                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     9                 157

                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     6                 107

 ======================================================================================================================

    53 501-8507        Кабель силовой с медными жилами  1000 м        0.005000                     101694.92       508

         (=  0)        с поливинилхлоридной изоляцией

                       и оболочкой, не

                       распространяющий горение, с

                       низким дымо- и газовыделением

                       марки ВВГнг-LS, с числом жил -

                       5 и сечением 2,5 мм2

======================================================================================================================

======================================================================================================================

       Прямые затраты СМР                               руб.                                 18477              747063

       индекс к прямым затратам                                                                      12.5317

        в  т.ч.         

        - основная з/п                                  руб.                                 10040              176561

          индекс к основной зарплате                                                                 17.5858

        - эксплуатация машин и механизмов               руб.                                  2353               17109

          индекс к эксплуатации машин                                                                 7.2711

        -з/п машинистов                                 руб.                                   246                4369

         индекс к зарплате машинистов                                                                17.7602

        - материалы                                     руб.                                  6084              553393

          индекс к  материалам                                                                        6.2260

       Накладные расходы                                руб.                                  9436   18.1669    171423

       Сметная прибыль                                  руб.                                  6356   18.3823    116838

       Всего :                                          руб.                                264445    3.9151   1035324

       Накладные расходы при УСН                                       -0.3000                                  -51427

       [3_2_13] 

       ИТОГО:                                                                                                   983897

       Сметная прибыль при УСН                                         -0.1000                                  -11684

       [4_2_11]

       ИТОГО:                                                                                                   972213

       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: эксплуатация машин          0.2000                                    2548

       [8_2_3]

       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: материалы                   0.2000                                  110679

       [8_2_5]

       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: накладные расходы           0.0342                                    4104

       [8_3_10]

       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: сметная прибыль             0.0300                                    3155

       [8_4_11]

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                         1092699,00

 К ОПЛАТЕ: Один миллион девяносто две тысячи шестьсот девяносто девять  руб. 

       Составил: Директор ООО «Владимирэнергосервис»_____________(Макаров Р.А.)

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
ПК "БАРС+"  версия  12.12==================================================================================================
======================================================================================================================

