|  | ПЛАН РАБОТ НА 2026-2027 ГОД |
| --- | --- |
|  | Адрес: г. Владимир ул. Верхняя Дуброва, д.36г |
|  | Подвал / Крыша /Инженерные сети/Котельная |
|  | Текущий ремонт системы отопления, ГВС, ХВС, канализации (по необходимости) |
|  | Текуий ремонт систем электроснабжения МОП (по необходимости) |
|  | Текущий ремонт напольного покрытия (плитка) в МОП (по необходимости) |
|  | Благоустройство дома и территории |
|  | Текущий ремонт (покраска) МАФ (по необходимости) |
|  | Восстановление асфальтового покрытия (по необходимости) |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  | Обязательные мероприятия |
|  | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей |
|  | Установка заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений |
|  | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования |
|  | Предложения жителей |
|  | Замена привода на въездных воротах |
|  | Устройство ограждения территории в районе мусорной площадки |
|  | *Работы будут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на счете дома |